ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОТРЕЙД»

г. Липецк







ИНН 4823024090

тел/факс (4742) 51-71-93, 77-16-00,   8-951-302-39-54,  8-910-353-99-21
E-mail: elektrotrade@mail.ru;       www.el-treid.com
ПРАЙС – ЛИСТ

на продукцию ООО ПКФ «Электротрейд»

  Действителен   с  01.01.2019 г.

	№№
	Наименование продукции
	Модификация
	Цена с НДС
в руб.

	    1
	Блок защиты электродвигателя

(защита по току; от всех неполно-фазных режимов)
Диапазон   0 – 200А   и   100 – 900А
	    БЗ-031

	      6 900 - 00                          

	    2
	Блок защиты электродвигателя

(для электрошкафов, уменьшенные габариты – 145х102х80)
Диапазон    0 – 200А   и   100 – 900А
	     БЗ-031М
	      7 200 - 00

	    3
	Блок защиты электродвигателя

(защита по току, напряжению; от всех неполно-фазных режимов)

Диапазон   0 – 200А   и   100 – 900А
	     БЗ-041
	      7 800 - 00



	    4
	Блок защиты электродвигателя с
предпусковым контролем изоляции + защита по току и напряжению, от всех неполно-фазных режимов       

  Диапазон   0 – 200А      и    100 – 900А       
	     БЗ-042
	      9 100 - 00

	    5
	 Блок защиты электродвигателя (предпусковой контроль изоляции, защита по току, напряжению, защита от всех неполно-фазных режимов, модуль вывода аналоговых сигналов в формате 4-20мА;   USB - порт, календарь и часы реального времени); 

Диапазон   0-200А  и  100-900А
	     БЗ-043
	       10 000 - 00

	    6
	 Блок защиты однофазных  асинхронных 

электродвигателей от обрыва фазы и перегрузки по току
	   БЗ-031М-1

	6 900 - 00


	    7
	Блок  защиты  линий  освещения
	     БЗ-031М-2
     
	       7 200 - 00


  Под заказ, имеем возможность изготавливать блоки защиты  с питанием сети  36В  и  380В
